臺北市第9次童軍大露營臨時租賃流動浴室採購案
規格明細表
	編號
	項目名稱
	規格及說明
	單位
	數量
	天數

	1
	排放型淋浴室

	1.型號及規格：AU9(附照明設備110v) 87*110*243(cm)，或同級品以上規格.
　2.內含設備：
　a.瓦斯熱水器(1對3).
    或其他提供熱水的安全配管方式
　b.蓮蓬頭 

　c.置物架 

　d.掛鉤3個
　3.安裝地點-臺北市立和平高中

4.使用期間自106年7月7日至13日共7天

5.單價：每座每天租金
	座
	40
	7

	2
	水電.瓦斯管線施工安裝及拆卸費用
	1.施工安裝及拆卸排放型淋浴室40座
2.安裝地點-臺北市立和平高中

3.請依施工現場環境估算所需費用
	式
	１
	-

	3
	排放型淋浴室

	1.型號及規格：AU9(附照明設備110v) 
　　　　    　87*110*243(cm)，或同級品以上 

             規格.
　2.內含設備：
　a.瓦斯熱水器(1對3).
    或其他提供熱水的安全配管方式
　b.蓮蓬頭 

　c.置物架 

　d.掛鉤3個
　3.安裝地點-臺北市信義區博愛國小

  4.使用期間自106年7月7日至13日共7天

5.單價：每座每天租金
	座
	40
	7

	4
	水電.瓦斯管線施工安裝及拆卸費用
	1.施工安裝及拆卸排放型淋浴室40座
2.安裝地點-臺北市信義區博愛國小

3.請依施工現場環境估算所需費用
	式


	１
	-


備註：1.和平高中及博愛國小流動浴室安裝現場平面圖如附件.

2.廠商若需現場勘查，請與本會連絡約定時間，由本會派員陪同至現場勘查.
      3.流動浴室須於106年7月7日下午16:00以前測試無誤安裝完成。

      4.活動結束後須於106年7月14日下午16:00以前拆除撤場並場地復原。
資訊工業策進會 電信服務
 版權所有 請勿翻印
第 7 頁
1

